消防工作档案

泰山学院防火安全委员会办公室制

目   录

- 单位基本情况

- 消防安全管理组织机构

- 消防安全会议纪要

- 消防安全培训记录

- 消防培训台账

- 消防安全管理制度

- 单位平面布置图（1---4）

- 消防设施、器材登记

- 灭火应急疏散预案

- 灭火应急疏散预案演练记录

10、 防火巡查记录

填  写  说  明

为进一步规范各单位消防安全管理工作，根据《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《山东省火灾高危单位安全管理规定》、《泰山学院消防安全管理规定》等有关法律法规，特统一制作此工作档案。

一、各单位要严格落实消防安全责任制，加强单位内部消防安全管理，确定专人负责消防安全工作；

二、《消防工作档案》是反映单位日常消防安全管理工作的具体体现，是公安消防机构监督检查的一项重要内容；各单位要确定专人负责消防工作档案的填写，字迹工整，填写准确，不得涂改、撕（毁）页。

三、此档案每年一本，由使用单位妥善保管，保管期限为三年。

单位基本情况

| 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 地 址 |  |  |  |  |  |
| 消防安全负责人 |  |  | 电 话 |  |  |
| 消防安全管理人 |  |  | 电 话 |  |  |
| 消防工作管理部门 |  |  | 负责人 |  |  |
|  |  |  | 电 话 |  |  |
| 兼职消防 队 | 负责人 |  | 学生 志愿 消防 队 | 队数 |  |
|  | 人 数 |  |  | 人数 |  |
|  | 电 话 |  |  | 电话 |  |
| 教职工总人数 |  |  | 教学办公面积（平方米） |  |  |
| 建筑面积（平方米） |  |  | 违章建筑面积（平方米） |  |  |
| 防火分区数（个） |  |  | 库房数 |  |  |
| 重点部位数 |  |  | 重点部位 位置 |  |  |
| 学生人数 |  |  | 重点工种 人数 |  |  |

消防管理组织机构

| 内容 类别 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 本单位 所任职务 | 消防安全组织所任职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 责任人 |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 管理人 |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 安 全 成 员 及 兼 职 消 防 员 |  |  |  |  |  |  |

消防安全会议纪要

| 会议地点： | 会议时间： |
| --- | --- |
| 会议召集人： | 记 录 人： |
| 参加人员： |  |
| 会议记录： |  |

消防安全培训记录

| 培训班名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  | 培训组织 |  |
| 培 训 情 况 记 录 |  |  |  |
| 培训总结和 效果评价 |  |  |  |

消 防 培 训 台 账

| 时 间 | 培训名称 | 参加范围 | 参加人数 |
| --- | --- | --- | --- |

防火巡查记录（每日一张，自行复印装订）

| 巡查开始时间 |  | 巡查结束时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火巡查内容 | 防 火 巡 查 要 素 |  |  |  |  |
|  | 巡查部位 |  | 巡查情况 |  | 处理情况 |
| 用火用电 有无违章情况 |  |  |  |  |  |
| 安全出口、疏散通道是否畅通 |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志、应急照明是否完好 |  |  |  |  |  |
| 消防设施、器材 是否在位、完整 |  |  |  |  |  |
| 常闭式防火门 是否处于关闭状态 |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘下是否堆放物品影响使用 |  |  |  |  |  |
| 消防安全重点部位人员在岗情况 |  |  |  |  |  |
| 其他消防安全情况 |  |  |  |  |  |
| 巡查人员签名： 主管人员签名： |  |  |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |  |  |

年    月    日

填写说明

- 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。

- 公共聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时应当对营业场所进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。

- 巡查部位应当包含消防安全重点部位。

- 防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。

- 防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

消防设施、器材登记

| 名称 | 型号 | 生产厂家 | 配置时间 | 配置部位 | 数量 | 检测、维修情况（每年一次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

灭火和应急疏散演练记录

| 演练内容 |  | 演练时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练区域 |  | 参加部门 |  |
| 组织指挥 |  |  |  |
| 演 练 过 程 |  |  |  |
| 存 在 问 题 |  |  |  |
| 消防安全责任人（管理人）签名 |  |  |  |

平面布置图（一）

平面布置图（二）

平面布置图（三）

平面布置图（四）

单位防火巡查记录

泰山学院防火安全委员会办公室制